- 玉林市第三人民医院1号楼东道路贯通项目需求

| 工程名称：玉林市第三人民医院东道路贯通项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目 | 备注 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  |
| 一 ： 工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 旧路面接口处锯缝 | 12米 | m | 25 |  |  |  |
| 2 | 风炮拆除旧水泥路面20cm |  | ㎡ | 560 |  |  |  |
| 3 | 挖装石渣、土方装车弃置5km | 土方装车外运 | 立方 | 643.96 |  |  |  |
| 4 | 勾机平整地床 | 勾机费 | ㎡ | 560.60 |  |  |  |
| 5 | 人工配合平整地床 | 人工费 | 天 | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 砌挡土墙、抹灰（24墙） | 人工材料 | ㎡ | 15 |  |  |  |
| 7 | 压实路基 | 压路机费 | ㎡ | 560.6 |  |  |  |
| 8 | 20cmC25水泥混凝土 | 28长*7 | ㎡ | 196 |  |  |  |
| 9 |  | （7+8.5）*4.2÷2 | ㎡ | 32.55 |  |  |  |
| 10 |  | 15*13.5 | ㎡ | 202.5 |  |  |  |
|  |  | 19*13.5÷2 | ㎡ | 128.25 |  |  |  |
| 11 | 水泥地台锯缝 | 人工机械费 | m | 90 |  |  |  |
| 12 | 调整安装污水井座井盖 | 人工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 安装304不锈钢栏杆50-3mm | 人工材料费 | m | 12 |  |  |  |
| 14 | 迁移路灯（杆） | 人工材料费 | 杆 | 2 |  |  |  |
|  | 本工程量为估量值，与完工后实际测量值如有相差，结算按工程现场双方实际测量值结算。 |  |  |  | 预算金额：10.5万元 |  |  |
| 报价公司： |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人:黄振球 联系电话：15277958528 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期：2024年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |